AT.00.01.01 - Aterros com membrana de PEAD de 1 mm - Alkorten

ATERRO - SISTEMA PEAD

a) Aplicação de uma membrana de composto bentonítico com 1 mm de espessura, tipo HDPE